## Arkusz1
nr sprawy: SPZOZ.U.ZAP.6301.2026
Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN (kol 4x5) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (kol.6+7) | Nr katalogowy/ producent | Informacja o ilości szt. w opakowaniach | Informacja o możliwości podzielenia opakowania zbiorczego
kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol. 6 | kol.7 | kol.8 | kol.9 | kol.10 | kol.11
1 | Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa, bezpudrowa, kolor słomkowy lub naturalny lateks Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem lub polimerową powłoką hydrożelową lub obustronnie polimeryzowane Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04 mm Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04 mm Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04 mm Długość minimalna 283 mm Poziom protein lateksu <30-40 μg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 0,65-1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3 | para | 4100
2 | Sterylne syntetyczne rękawice chirurgiczne, neoprenowe lub z polichloroprenu, koloru zielonego lub słomkowego. Kształt anatomiczny,szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonem i nawilżana lub pokryta polimerową powłoką hydrożelową. Grubość na palcu m.in. 0,185 mm +/-0,04 mm Minimalna długość 283 mm AQL 0,65-1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. | para | 2600
3 | Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru brązowego lub słomkowego Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami,zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną lub antypoślizgowy rolowany Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem lub pokryta polimerową powłoką hydrożelową. Grubość na palcu m.in. 0,185 mm+/-0,04 mm Długość min. 283mm Poziom protein lateksu <30-40 μg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 0,65-1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,5 Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE,sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3 | para | 1750
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, koloru kremowego, mikroteksturowane. Kształt anatomiczny ,szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Brzeg mankietu prosty z taśmą adhezyjną lub antypoślizgowy, rolowany Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana lub polimerową powłoką hydrożelową lub obustronnie polimeryzowane Powierzchnia wewnętrzna zawierająca glukonian chlorheksydyny. Grubość na palcu 0,220 mm +/-0,05 mm Na dłoni 0,200 mm +/-0,05 mm Na mankiecie 0,200 mm +/-0,05mm Minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru: 290 mm +/-0,05 mm Poziom protein lateksu <30 ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3 Wyrób medyczny: Klasa III | para | 60
5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,09 mm +/-0,01 mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.Opak-100 sztuk. | opak. | 4500
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 300 mm. Minimalna grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,09 mm, mankiecie 0,07 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 9 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 30 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności min 35 miesięcy od daty produkcji. pakowane po 100 sztuk. | opak. | 20
7 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02 mm na mankiecie 0,08±0,01 mm, długość min 240 mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu.Opakowanie- 100 sztuk. | opak. | 380
RAZEM